河南林业职业学院第三方服务公司水电管理办法（试行）

水电检查表格

检查日期： _______________________________________

检查人员（公司盖章）： _______________________________________

| 检查内容 | 检查结果 | 处理措施 | 有无其它安全隐患 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 电路布线是否整齐、规范 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 2. 电线是否老化、破损 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 3. 插座 、开关是否完好，无损坏 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 4. 电器设备接地是否良好 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 5. 漏电保护装置是否有效 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 6. 水管连接是否紧密，无渗漏 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 7. 水龙头、阀门是否完好，无漏水 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 8. 排水系统是否畅通，无堵塞 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 9. 消防设备（如灭火器）是否齐全、有效 | □ 是 □ 否 | ____________________________________ | ____________________________________ |
| 10. 其它需要检查的内容（请补充） | ____________________________________ | ____________________________________ | ____________________________________ |

备注：

- 检查人员在完成检查后，请在“检查结果”一栏中勾选相应的选项（“是”或“否”）。

- 对于存在问题的项目，请在“处理措施”一栏中填写具体的整改措施或建议。

- 在“有无其它安全隐患”一栏中，如有其他未列出的安全隐患，请详细描述。

此表格旨在确保水电设施的安全与正常运行，请检查人员认真填写，并每月月底向后勤服务中心报告检查结果和处理措施。